**Тендерное задание (лот№1)**

***На выполнение работ по внешнему эл. снабжению магазина «Брусничка», расположенного по адресу: г. Селидово, ул. К. Маркса, 29.***

Направление тендера – эл. монтажные работы

На основании Рабочего проекта, ТУ и ПУЭ выполнить полный комплекс работ по внешнему эл. снабжению магазина «Брусничка», расположенного по адресу**: г. Селидово, улица Карла Маркса, 29.**

Более подробная информация о наименовании работ, его составе, единицы измерения, количества, приведена по ссылке <https://yadi.sk/d/_AI2xoScbkykS>

Срок выполнения работ **не более 10 календарных дней с момента получения предоплаты.**

**Условия оплаты. Предоплата 100% материалы и 30% работы. Остаточный платеж в течении 5 рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.**

**Важно!!**

1. **Сроки выполнения работ имеют первоочередное значение.**
2. **На сегодняшний момент проект согласован.**
3. **Все сопутствующие расходы (допуски в ТП, ордер на земляные работы (при необходимости), командировочные и другие расходы, восстановление асфальтового покрытия (при наличии) и т.д) должны входить в стоимость предложения.**
4. **Все работы должны быть сданы собственнику сетей исполнителем работ (получена справка о выполнении ТУ).**

Срок подачи тендерных предложений- до 10:00 8.10.14.