**ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка ИБП для новых объектов**

**Объемы поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара (работ, услуг)** | **Количество** |
| 1 | Источник бесперебойного питания до 600VA | 140 шт. |

**Обязательные условия поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование условия** | **Условие поставки** |
| 1 | Срок контракта | до 31.12.2015 г. |
| 2. | Место поставки | Склад покупателя (г. Днепропетровск, ул. Малиновского, 114) |
| 3. | Периодичность поставки | ИБП до 600VA 1 этап 10.11.2014 |
| 4. | Срок и условия гарантии | от 1 года |
| 5. | Условия оплаты | Не хуже, чем 50% предоплата и 50% пост оплата по факту поставки |
| 6. | Характеристика 1 | ИБП до 600VA должны быть с розетками от 4-х шт. |
| 7. | Характеристика 2 | Архитектура - Резервная |
| 8. | Характеристика 3 | Диапазон входного напряжения при работе от сети от 160V |
| 9. | Характеристика 4 | Рассматриваются только использующие 7Аh 12V |

**Обязательные для заполнения условия тендерного предложения** *(условия аналогичные в форме «Тендерное предложение» для участника)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Обязательные условия тендерного предложения** |
| 1 | Стоимость каждой единицы оборудования |
| 2 | Срок и условия гарантии на оборудование |
| 3 | Условия оплаты |
| 4 | Спецификация |

**Квалификационные требования к участнику:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Требования** |
| 1. | Прохождение аттестации (информация на сайте [www.brusnichka.com.ua](http://www.brusnichka.com.ua/)) |
| 2. | Срок подачи документов для аттестации – до 10:00 27.10.14г. |
| 3. | Срок подачи тендерных предложений - до 10:00 27.10.14г. |

Подготовил:

Начальник СКС УО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Шершнёв