**ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка модемов для новых объектов**

**ЛОТ №\_\_\_\_\_\_\_**

**Объемы поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара (работ, услуг)** | **Количество** |
| 1 | Модем ADSL | 100 шт. |

**Обязательные условия поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование условия** | **Условие поставки** |
| 1 | Срок контракта | до 31.12.2015 г. |
| 2. | Место поставки | Склад покупателя (г. Днепропетровск, ул. Малиновского, 114) |
| 3. | Периодичность поставки | 4 этапа, 31.01.15 – 30 шт, 31.04.15 – 30 шт, 31.07.15 – 30 шт, 31.10.15 – 10 шт |
| 4. | Гарантия | От 1 года |
| 6. | Характеристика 1 | Только модель D-Link DSL-2500U |

**Обязательные для заполнения условия тендерного предложения** *(условия аналогичные в форме «Тендерное предложение» для участника)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Обязательные условия тендерного предложения** |
| 1 | Стоимость каждой единицы оборудования |
| 2 | Срок и условия гарантии на оборудование |
| 3 | Условия оплаты |
| 4 | Срок поставки |

**Квалификационные требования к участнику:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Требования** |
| 1. | Прохождение аттестации (информация на сайте [www.brusnichka.com.ua](http://www.brusnichka.com.ua/)) |
| 2. | Срок подачи документов для аттестации – до 10:00 01.12.14г. |
| 3. | Срок подачи тендерных предложений - до 10:00 01.12.14г. |

Подготовил:

Начальник СКС УО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Шершнёв